ПАМЯТКА

населению по пожарной безопасности

ВПЕРЕДИ - ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН!

Для того чтобы зимой было тепло и безопасно, уже сегодня необходимо проверить:

- исправность оборудования котельных и получить допуск их к эксплуатации;

- квалификацию операторов котельных установок;

- исправность термозащитных кожухов труб, проводящих тепло к домам;

- защищенность чердаков, подвалов, запасных выходов от доступа посторонних;

- исправность пожарных систем, гидрантов, водоемов, наличие указателей их расположения;

- застекленность дверей подъездов и наличие на них уплотнителей;

- исправность батарей отопления, наличие в них воды, отсутствие воздушных «пробок»;

- свободны ли запасные выходы, эвакуационные лестницы от громоздких вещей и предметов;

- наличие огнетушителей, баков с песком, инвентаря пожарных стендов.

Владельцы квартир обязаны:

- утеплить двери и окна, освободить от громоздких и горючих предметов балконы, лоджии, балконные люки;

- проверить исправность отопительных батарей, газовых приборов, электропроводки;

- иметь в квартире огнетушитель (по возможности), брезент, плотную ткань для применения в случае пожара;

- знать расположение пожарных гидрантов, водоемов, систем пожаротушения и уметь ими пользоваться;

- быть внимательным к обстановке в соседних квартирах и при пожаре сообщить по телефону «01».

Владельцы частных домов, кроме того, должны:

- иметь во дворах емкости с песком, пожарный инвентарь, огнетушитель (по возможности);

- проверить исправность автономной системы отопления, печей, дымоходов;

- освободить чердаки и отопительные приборы от посторонних и горючих предметов;

- знать самим и научить детей правилам пользования газовыми водонагревателями и плитами;

- не разводить костры во дворах и около них, чтобы не вызвать возгорания соседних домов.

Категорически запрещается:

- самостоятельно ремонтировать газовое оборудование и вносить изменения в его конструкцию;

-пользоваться в квартире открытым огнем, неисправными электроприборами и нестандартными предохранителями, перегружать электропроводку, сушить одежду над газовыми плитами;

- оставлять без присмотра детей, включенные газовые плиты, бытовые приборы, калориферы, телевизоры, непогашенные сигареты;

- курить в постели, особенно в состоянии опьянения, бросать окурки с балкона и лоджий;

- загромождать пути эвакуаций и балконные люки.

В осенне-зимний период резко возрастает нагрузка на электросети, растет число потребителей природного газа, пользователей отопительными печами. Увеличивается и риск возникновения пожаров.

Напоминаем признаки начинающегося пожара:

- запах перегревшегося вещества, горящей резины или пластмассы;

- потрескивание и искрение в электрических розетках, электросчетчике, бытовых приборах, оплавление их пластмассовых корпусов;

- неожиданное ослабление свечения электроламп или исчезновения света;

- появление едва заметного и постепенно сгущающегося дыма, незначительного пламени.

Очаг возгорания при своевременном обнаружении легко потушить стаканом воды (кроме электробытовых приборов), а спасти горящее  жилье не всегда удается и с помощью пожарного рукава.

Вот почему хотим напомнить: пожар легче предупредить, чем потушить!

Лучшим средством этого является охранно-пожарная сигнализация,

а также наша с вами осторожность и бдительность.